# Крестовина Rehau (Рехау) Rautitan для двух пересекающихся трубопроводов

| Развязка Rautitan для двух пересекающихся трубопроводов в одной плоскости. Используется для монтажа систем отопления с трубами Rautitan stabil, Rautitan flex, Rautitan pink. Предназначена для подключения дополнительных отопительных приборов от магистрального трубопровода при сохранении требуемой высоты конструкции пола. В комплект входят: развязка и теплоизоляционный кожух. Теплоизоляционный кожух состоит из нижней и верхней составляющих толщиной 13 мм. Материал фиттинга: латунь согласно DIN EN 1982. Поверхность: чистая латунь. Теплопроводность : 0,040 Вт/м*K. Материал кожуха: полистирол. Цвет: белый. Общая высота конструкции: 50 мм. |  |
| --- | --- |
|  | Наименование | Артикул |
|  | Крестовина Rehau Rautitan 16-16-16 | 266322 |
|  | Крестовина Rehau Rautitan 20-16-20 | 266332 |
|  | Крестовина Rehau Rautitan 20-16-16 | 266342 |